### 试题名称

老年人健康监测与管理服务业务模块效果优化

### 场地设备要求

（1）人工智能训练师主机1台。

### 考核时间

30min

### 工作任务

某智慧养老平台的心率监测模块目前存在数据准确性不高、异常预警响应慢等问题，影响了老年人健康监测的体验和服务质量。作为人工智能训练师，你需要结合业务知识和人工智能技术，对该模块进行优化设计与实现。

（1）列出心率监测模块当前存在的具体问题，如数据准确性、异常预警响应等；简述这些问题对老年人健康监测的影响；指出导致这些问题的主要技术或流程原因。

将上述答案写在1.2.2.docx答题卷上，题号为“1.2.2-1”。

（2）简述针对心率监测模块问题的优化方案，可涉及技术、流程等方面；列出优化方案的关键实施步骤，如数据采集、预处理、模型训练等；概述如何协调团队资源以确保优化方案的实现，并简述预期效果。

将上述答案写在1.2.2.docx答题卷上，题号为“1.2.2-2”。

### 技能要求

（1）能够结合业务知识，识别业务流程中单一模块的问题；

（2）能够结合人工智能技术设计业务模块优化方案并推动实现。

### 质量指标

（1）深刻理解数据，细致分析。

### 试题答案

1.2.2

### 1.2.2-1 数据准确性不高

影响：不准确的心率数据可能导致误诊，使得老年人或其监护人无法及时了解真实的健康状况，从而延误必要的医疗干预。对于有心脏病等慢性疾病的老年人来说，这可能带来严重的健康风险。（3分）

解释：传感器的精度不足、环境因素（如运动干扰）未被有效过滤、缺乏针对老年人生理特征的数据校正算法等。（3分）

问题二：当心率出现异常时，如果系统不能实时、迅速发出警报，可能会错过最佳的急救时机，特别是在紧急情况下，这对老年人的生命安全构成威胁。（3分）

解释：现有的异常检测和预警机制可能存在滞后性，比如算法不够高效，或是没有建立实时监控和快速反应机制。（3分）

### 1.2.2-2 关键实施步骤

1、采用更先进和稳定的数据采集技术（1分）

实施步骤:（2分）

a、升级医学设备的传感器数据采集模块，确保连续且高频率地采集心率数据。

b、升级网络传输设备，确保网络延迟和干扰信息不会影响到数据的传输。

2、使用更科学的异常检测算法进行模型训练（1分）

实施步骤：（2分）

基于大量标注好的老年人心率数据集，训练深度学习模型以更精准地预测和分类心率状态。开发高效的实时数据分析引擎，一旦检测到异常心率模式，立即触发多渠道的通知系统（如短信、电话、APP推送）给指定联系人。

3、优化数据预处理流程（1分）

实施步骤：（2分）

应用滤波器去除噪声，利用机器学习模型识别并排除异常值。

4、 团队协调 （1分）

实施步骤：（2分）

A.与技术团队紧密合作，确保资源合理分配和有效使用，保证流程的畅通性。

B. 建立分层报警机制，确保异常预警信息的传达。（1分，团队协调和预期效果共1分）

### 期望的优化效果

1. 提升心率监测数据的准确性至98%以上，减少误报和漏报现象60%；

2. 实现异常心率事件的即时预警，将异常预警的响应时间缩短到秒级；

3. 提升数据预处理的效率，自动处理90%以上的数据去重、异常处理和标准化。